消防器材维护保养检查记录

消防器材名称：_____________________编号：_____________

消防器材所属村居：_________________责任人：___________

维护、保养、检查期限：_______________至_______________

| 维护检查日期 | 检查情况 | 维护、检查人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

- 维护、保养、检查人员需每月检查一次，并签名、注意检查情况及日期，备注栏注明意见。

- 检查范围：外观、保险铅封、内装压力、有效期等。

- 以上事项保养、维护人员要求严格执行。

注意事项：

1、所有消防设备放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方；

2、避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合，防止干粉灭火剂结块、分解；

3、每季度翻转几次灭火器，使干粉不致结块；

4、保持灭火器罐体清洁。

主要检查内容：

1、灭火器的有效日期；

2、灭火器罐体是否生锈；

3、灭火器的压力表及胶管是否破裂；

4、灭火器喷口是否有异物堵住；

5、压力表指针是否指在绿区；（红区表示无效，绿区表示压力正常，黄区表示压力过高，要关注环境温度对灭火器的影响。）

6、压力表镜面是否清楚。